福建师范大学实验室建设项目安全风险评估表（模板）

| 一、实验室基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  | XXX学院 |  |  |  |
| 实验室地理位置 |  | XX 校区 科技 楼 XX 室 |  |  |  |
| 实验室建设类型 |  | █ 新建 □改建 □扩建 □调整 |  |  |  |
| 实验室负责人 |  | XXX |  | 联系电话 | 136XXXXXXXXX |
| 二、建设实验室研究方向、所用主要设备 使用人员：由XXX教授、XXX讲师、XXX科研助理等老师组成的XX研究团队人员及课题组研究生、本科生。 使用面积：XX平方米，实验室具体功能图详见附件 研究方向：XXX 主要设备： 高温设备：马弗炉（XX台，每台功率XXkW；XX台，每台功率3.0 kW），XX台XX kW管式气氛炉，XX台XXkW干燥箱 特种设备：高压灭菌锅（XX台，每台功率XXkW） 大型仪器设备：XPS（XX台，每台功率XX kW）、SEM（XX台，每台功率XX kW） 药品柜：易制毒化学品柜X个（带排气装置），易制爆化学品柜X个，普通危化品柜XX个，通风橱XX个，气瓶XX瓶 附注：对仪器设备其他说明，如干燥箱置于水泥台下。 |  |  |  |  |  |
| 三、主要危险源及风险防控措施 |  |  |  |  |  |
| 涉及危险源分类（一级）：█化学类 □生物类 □物理类 █机电类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要危险源 （包括危化品、气瓶等压力容器、特种设备、放射源、射线装置、大功率设备等） |  | 拟采取的防控措施 （从硬件设施、管理制度、操作规程、管理台账、防护措施、应急预案等方面阐述） |  |  |
| 1 | 马弗炉 |  | 设备均放置在XX位置，100mm厚水泥台面，做好防火、隔热措施。设备由专人专管、制定相应操作规程和防护措施；室内配有监控、烟感报警器等 |  |  |
| 2 | 气氛管式炉用气（氮气、氩气、95%氩气+5%氢气混合器、氧气） |  | 所有用气均由学院气瓶间供气，房间内没有气源，房间装有排气装置，设备由专人专管、制定相应操作规程和防护措施；实验室内易燃氢气等放置于气瓶柜，并加装氢气泄漏报警器；CO2、氮气等大量惰性气体的密闭实验室，配备气瓶固定装置和惰性气体报警仪 |  |  |
| 3 | 用电 |  | 从楼层配电箱拉专用线缆至实验室，满足用电要求 |  |  |
| 4 | 危废处理 |  | 设置专门危废暂存点（确保避光、通风），有专人负责管理，做好危废台账登记、打包和暂存，暂存点配有防漏托盘、手套等防护措施、存储罐置于通风橱下 |  |  |
| 5 | 药品管理 |  | 管制药品由学院统一保存与管理，领用、使用执行五双管理制度，使用过程做好安全防护措施。常规药品置于试剂柜中保存，严格执行台账管理制度；试剂柜远离热源，试剂柜排气管接入科技楼排气管 |  |  |
| 6 | 防火 |  | 实验室配备干粉灭火器和灭火毯等、精密仪器设备配备CO2灭火器、防毒面罩等应急防护用品 |  |  |
| 实验室负责人承诺： 本人对实验室存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 评估专家意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在单位审核意见： （单位公章） 单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.实验室危险源分类按照《福建师范大学实验室安全分类分级管理办法（试行）》填写；

2.本表一式四份，实验室负责人、二级单位、业务主管部门、实验室与设备管理处各留存一份。

实验室内部布局图