化学类应急事故处置物资清单（参考）

| 应急处置物资类型 | 产品名称 | 型号参数与用途 |
| --- | --- | --- |
| 应急设备 | 应急车 | 用于存储应急防护用品，泄露清理用品，及相应应急设设备的存储车辆，标识明确，使用方便 |
| 医疗救护 | 应急医疗包 | 应急创伤包 |
| 应急通讯 | 对讲机 | 方便人员信息传导 |
| 防护用品 | 防化护目镜 | 淡蓝色 |
|  | 防护面屏 | 黄色 |
|  | 防毒面具 | 半面具 |
|  | 布基胶带 | 灰色 |
|  | 防化手套 | 黑色氯丁橡胶防化手套，厚度：0.72mm长度：33/41cm |
|  | 防化服 | C级灰色防护服，防有机及腐蚀性化学品 |
|  | 防化靴 | 高：38cm |
| 泄露清理 用品 | 吸附垫 | 化学吸附 |
|  | 吸附枕 | 防化学 |
|  | 吸附绵条 | 防化学 |
|  | 防静电颠簸和刷子 | 防静电耐腐蚀的材料组成，便于清理化学泄露品 |
|  | 夹钳 | 用于清理化学泄露，防止人直接接触化学品 |
|  | 废弃物暂存桶 | 防化PP桶 |
|  | 化学废弃物袋 | 黄色防化垃圾袋 |
|  | 防渗漏托盘 | 用于存放防废弃物桶，防止泄露 |
|  | 滴瓶 | 用于pH值测定 |
|  | 吸附中和剂 | 用于中和吸附化学残留液 |
|  | 试纸 | 用于测定pH值 |
|  | 剪刀 | 用于拆物品和现场应急 |
|  | 扎条 | 用于装有泄漏物化学废弃物袋的密封 |
| 警戒隔离 | 隔离带 | 用于拉隔离带，警示人员的安全提醒 |
|  | 警戒隔离牌 | 黄色危险警示牌 |
| 其他 | 事故应急处理表 | 便于人员进行准确的信息传导和记录 |